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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE SINIMBU
PODER EXECUTIVO

_________________________________________________________________________________________________

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Município de Sinimbu/RS
Secretaria de Obras e Trânsito  
Demais Secretarias Municipais 
1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

O presente Estudo Técnico Preliminar tem como objeto a aquisição de tubos (mangueiras) e conexões de PEAD, com entrega parcelada, a serem fornecidos no prazo fixado e em quantidades que o município vier a solicitar conforme necessidade para a hidráulica municipal da Secretaria de Obras e eventuais necessidades das demais Secretarias do Município de Sinimbu.
2. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO

A aquisição está prevista no item 4.5 do Plano de Compras Anual.  

A justificativa para a adoção do registro de preço na aquisição desses materiais para o Município de Sinimbu, de acordo com a nova Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021), pode ser fundamentada em diversos aspectos que visam garantir a eficiência, economicidade e transparência no processo de compras públicas. Abaixo estão algumas razões que podem justificar a opção pelo registro de preço:

Economia de Recursos Públicos: O registro de preço permite a aquisição de grandes quantidades de materiais a preços unitários mais vantajosos, promovendo economia para os cofres públicos. A negociação conjunta em um único processo licitatório pode resultar em melhores condições comerciais.

Flexibilidade e Agilidade: O registro de preço proporciona flexibilidade na aquisição, permitindo que o órgão público realize compras de acordo com suas necessidades ao longo do período de validade do registro, sem a necessidade de abrir novas licitações a cada demanda.

Garantia de Fornecimento Contínuo: Ao registrar preços para tubos e conexões PEAD, o município assegura um fornecimento contínuo, evitando interrupções no abastecimento de água à população.

Redução de Burocracia: O registro de preço simplifica procedimentos burocráticos, uma vez que o processo licitatório é realizado uma única vez, reduzindo a carga administrativa e agilizando as futuras aquisições.

Transparência e Competitividade: A Lei de Licitações preconiza a transparência nos processos de compras públicas. O registro de preço, ao ser precedido por uma licitação competitiva, garante a escolha do fornecedor mais vantajoso para a administração pública, de acordo com critérios previamente estabelecidos.

Planejamento Orçamentário: O registro de preço permite um melhor planejamento do orçamento municipal, uma vez que as despesas são distribuídas ao longo do período de vigência do registro, evitando picos de gastos.

3. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Para fornecimento dos objetos pretendidos os eventuais interessados deverão comprovar que atuam em ramo de atividade compatível com o objeto da licitação, bem como apresentar os documentos a título habilitação, nos termos do art. 62 e 66, da Lei nº 14.133/2021.
4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES:

Os quantitativos foram estimados, levando em consideração os seguintes aspectos:

a) Necessidade apontada pelo setor de hidráulica da Secretaria de Obras para realização de consertos nas redes de água, substituição de redes danificadas por eventos climáticos, pequenas extensões de rede, etc. 
b) Não foi possível realizar um levantamento exato das reais quantidades em virtude de diversos fatores, como ocorrências climáticas que demandem serviços de substituição das redes a exemplo da de 30/04/2024, ou manutenções e substituições que surgirão durante o período de 01 (um) ano.
5. ALTERNATIVAS DISPONÍVEIS NO MERCADO

Entre as alternativas disponíveis estão:

a) Aquisição de tubos e conexões, e posterior realização dos serviços de manutenção por servidores e máquinas da Secretaria de Obras e/ou demais Secretarias municipais.  
b) Terceirização do serviço de manutenção da rede hidráulica com inclusão dos materiais necessários para realização do conserto. 

O fornecimento da água potável no Município de Sinimbu é realizado pelo próprio Município através da Secretaria de Obras, tendo somente sido terceirizado o serviço de cloração e controle da qualidade de água, tendo atualmente contrato vigente com a empresa KF Soluções Ambientais. Nesse sentido se faz necessário a aquisição de tubos e conexões para manutenção e ampliação da rede hidráulica municipal 
6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Estima-se para a contratação almejada o valor total de até 440.000,00.
Vislumbra-se que tal valor é compatível com o praticado pelo mercado correspondente, observando-se o disposto no Decreto Municipal n.º 3.008, que “Estabelece o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para aquisição de bens, contratação de serviços em geral e para contratação de obras e serviços de engenharia no âmbito do Município de Sinimbu, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021”.

7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A solução proposta é a contratação de empresa para a Aquisição de tubos (mangueiras) e conexões de PEAD, com entrega parcelada, conforme abaixo.
Fica expressamente proibido o fornecimento de produtos reciclados, reprocessados ou reaproveitados.

A empresa deverá apresentar declaração de que os produtos são novos. 

Os produtos deverão atender às normas técnicas vigentes, como:

 - ABNT NBR 15561 – para sistemas de adução de água sob pressão.

- ABNT NBR ISO 4427 – sistemas de tubulação para água potável.
Certificados de Qualidade: a empresa licitante deverá apresentar junto à proposta o respectivo Certificado do sistema de gestão de qualidade do fabricante dos tubos emitido por organismo acreditado pelo Inmetro. A Certificação da empresa deverá estar registrada no site do INMETRO: https://certifiq.inmetro.gov.br/Consulta/ConsultaEmpresas
	Item
	Descrição dos itens 
	Un
	Quant.
	Valor Unitário

	1
	Adaptador de compressão PP p/PEAD, rosca macho, 25mm x ¾” 
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	un
	150
	10,70

	2
	Adaptador de compressão PP p/PEAD, rosca macho, 32mm x 1” 
	un
	50
	15,14

	3
	Adaptador de compressão PP p/PEAD, rosca macho, 40mm x 1 ¼” 
	un
	50
	26,40

	4
	Adaptador de compressão PP p/PEAD, rosca macho, 50mm x 1 ½” 
	un
	50
	37,22

	5
	Adaptador de compressão PP p/PEAD, rosca macho, 63mm x 2” 
	un
	30
	53,02

	6
	Adaptador de compressão PP p/PEAD, rosca macho, 90mm x 3” 
	un
	30
	133,47

	7
	Adaptador de compressão PP p/PEAD, rosca fêmea, 25mm x ¾” 
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	un
	150
	15,39

	8
	Adaptador de compressão PP p/PEAD, rosca fêmea, 32mm x 1” 
	un
	50
	16,34

	9
	Adaptador de compressão PP p/PEAD, rosca fêmea, 40mm x 1 ¼”
	un
	50
	26,54

	10
	Adaptador de compressão PP p/PEAD, rosca fêmea, 50mm x 1 ½” 
	un
	60
	37,25

	11
	Adaptador de compressão PP p/PEAD, rosca fêmea, 63mm x 2” 
	un
	40
	52,07

	12
	Adaptador de compressão PP p/PEAD, rosca fêmea, 90mm x 3” 
	un
	40
	138,98

	13
	Colar de tomada PP/PEAD, 25mm x ¾”, com 4 parafusos/porcas 
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	un
	50
	13,32

	14
	Colar de tomada PP/PEAD, 32mm x ¾”, com 4 parafusos/porcas 
	un
	100
	14,82

	15
	Colar de tomada PP/PEAD, 40mm x ¾”, com 4 parafusos/porcas 
	un
	200
	16,59

	16
	Colar de tomada PP/PEAD, 50mm x ¾”, com 4 parafusos/porcas 
	un
	200
	25,62

	17
	Colar de tomada PP/PEAD, 63mm x ¾”, com 4 parafusos/porcas 
	un
	100
	26,61

	18
	Colar de tomada PP/PEAD, 90mm x ¾”, com 4 parafusos/porcas 
	un
	40
	53,98

	19
	União de compressão PP p/PEAD, 25 x 25mm 
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	un
	200
	21,06

	20
	UNIÃO DE COMPRESSÃO PP P/PEAD 32 X 32MM
	un
	100
	27,04

	21
	União de compressão PP p/PEAD, 40 x 40mm 
	un
	100
	43,85

	22
	União de compressão PP p/PEAD, 50 x 50mm 
	un
	200
	60,87

	23
	União de compressão PP p/PEAD, 63 x 63mm 
	un
	100
	82,65

	24
	União de compressão PP p/PEAD, 90 x 90mm 
	un
	25
	201,87

	25
	Redução de compressão PP p/PEAD, 40 x 32mm 
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	un
	30
	51,17

	26
	Redução de compressão PP p/PEAD, 50 x 40mm 
	un
	50
	71,34

	27
	Redução de compressão PP p/PEAD, 63 x 50mm 
	un
	20
	82,04

	28
	Tampão de compressão PEAD 25mm
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	un
	10
	14,58

	29
	Tampão de compressão PEAD 32mm
	un
	10
	17,25

	30
	Tampão de compressão PEAD 40mm
	un
	10
	26,86

	31
	Tampão de compressão PEAD 50mm
	un
	10
	31,72

	32
	Tampão de compressão PEAD 63mm
	un
	10
	46,15

	33
	Tampão de compressão PEAD 90mm
	un
	10
	138,41

	34
	Joelho 90° de compressão PP p/PEAD 25 x 3/4, rosca fêmea 
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	un
	10
	20,73

	35
	Joelho 90° de compressão PP p/PEAD 32 x 1", rosca fêmea
	un
	10
	25,82

	36
	Joelho 90° de compressão PP p/PEAD 40 x 1" 1/4", rosca fêmea
	un
	05
	44,49

	37
	Joelho 90° de compressão PP p/PEAD 50 x 1" 1/2", rosca fêmea
	un
	05
	62,54

	38
	Joelho 90° de compressão PP p/PEAD 63 x 2", rosca fêmea
	un
	05
	82,26

	39
	Joelho 90° de compressão PP p/PEAD 90 x 3", rosca fêmea
	un
	05
	290,70

	40
	Joelho 90° de compressão PP p/PEAD 25 x 3/4", rosca macho
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	un
	10
	17,65

	41
	Joelho 90° de compressão PP p/PEAD 32 x 1", rosca macho
	un
	10


	26,62

	42
	Joelho 90° de compressão PP p/PEAD 40 x 1"1/4", rosca macho
	un
	05
	35,99

	43
	Joelho 90° de compressão PP p/PEAD 50 x 1" 1/2", rosca macho
	un
	05
	57,01

	44
	Joelho 90° de compressão PP p/PEAD 63 x 2", rosca macho
	un
	02
	83,94

	45
	Joelho 90° de compressão PP p/PEAD 90 x 3", rosca macho
	un
	02
	203,82

	46
	Tê 90° de compressão PEAD, 25mm x 25mm x 25mm
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	un
	10
	30,76

	47
	Tê 90° de compressão PEAD, 32mm x 32mm x 32mm
	un
	10
	40,68

	48
	Tê 90° de compressão PEAD, 40mm x 40mm x 40mm
	un
	10
	65,35

	49
	Tê 90° de compressão de redução PEAD, 32mm x 25mm x 32mm
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	un
	10
	27,05

	50
	Tê 90° de compressão de redução PEAD, 40mm x 32mm x 40mm
	un
	10
	41,25

	51
	Tê 90° de compressão de redução PEAD, 50mm x 40mm x 50mm
	un
	10
	59,86

	52


	Tubo de polietileno de alta densidade (PEAD) DE 32mm, classe de pressão PN 12,5; espessura da parede: 2,4mm. Os tubos deverão ser fabricados em resina PE 100 conforme NBR 15561. Fornecido em rolo de 100 metros. Cor do tubo: preto com faixas (linhas equidistantes na cor azul).
	Rolo 100m
	05
	721,00

	53


	Tubo de polietileno de alta densidade (PEAD) DE 50mm, classe de pressão PN 12,5; espessura da parede: 3,7mm. Os tubos deverão ser fabricados em resina PE 100 conforme NBR 15561. Fornecido em rolo de 100 metros. Cor do tubo: preto com faixas (linhas equidistantes na cor azul).
	Rolo 100m
	05
	1.729,67

	54


	Tubo de polietileno de alta densidade (PEAD) DE 63mm, classe de pressão PN 12,5; espessura da parede: 4,7mm. Os tubos deverão ser fabricados em resina PE 100 conforme NBR 15561. Fornecido em rolo de 50 metros. Cor do tubo: preto com faixas (linhas equidistantes na cor azul).
	Rolo de 50m
	05
	1.670,50

	55


	Tubo de polietileno de alta densidade (PEAD) DE 25mm, classe de pressão PN 16; espessura da parede: 2,3mm. Os tubos deverão ser fabricados em resina PE 100 conforme NBR 15561. Fornecido em rolo de 100 metros. Cor do tubo: preto com faixas (linhas equidistantes na cor azul).
	Rolo 100m
	50
	578,00

	56


	Tubo de polietileno de alta densidade (PEAD) DE 32mm, classe de pressão PN 16; espessura da parede: 3,0mm. Os tubos deverão ser fabricados em resina PE 100 conforme NBR 15561. Fornecido em rolo de 100 metros. Cor do tubo: preto com faixas (linhas equidistantes na cor azul).
	Rolo 100m
	30
	939,00

	57


	Tubo de polietileno de alta densidade (PEAD) DE 40mm, classe de pressão PN 16; espessura da parede: 3,7mm. Os tubos deverão ser fabricados em resina PE 100 conforme NBR 15561. Fornecido em rolo de 100 metros. Cor do tubo: preto com faixas (linhas equidistantes na cor azul).
	Rolo 100m
	50
	1.466,33

	58


	Tubo de polietileno de alta densidade (PEAD) DE 50mm, classe de pressão PN 16; espessura da parede: 4,6mm. Os tubos deverão ser fabricados em resina PE 100 conforme NBR 15561. Fornecido em rolo de 100 metros. Cor do tubo: preto com faixas (linhas equidistantes na cor azul).
	Rolo 100m
	50
	2.272,67

	59


	Tubo de polietileno de alta densidade (PEAD) DE 63mm, classe de pressão PN 16; espessura da parede: 5,8mm. Os tubos deverão ser fabricados em resina PE 100 conforme NBR 15561. Fornecido em rolo de 50 metros. Cor do tubo: preto com faixas (linhas equidistantes na cor azul).
	rolo de 50m
	30
	1.786,67

	60


	Tubo de polietileno de alta densidade (PEAD) DE 90mm, classe de pressão PN 16; espessura da parede: 8,2mm. Os tubos deverão ser fabricados em resina PE 100 conforme NBR 15561. Fornecido em rolo de 50 metros. Cor do tubo: preto com faixas (linhas equidistantes na cor azul).
	rolo de 50m
	05
	3.840,00

	


8. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA AQUISIÇÃO
A entrega deverá ser parcelada, e a encomenda será feita conforme a demanda de todas as Secretarias Municipais. O fornecimento dos materiais será parcelado, em até 15 (quinze) dias consecutivos após a emissão e envio da nota de empenho. 
O critério de julgamento será por menor preço por lote pelos seguintes motivos:

- Com o julgamento por Lote, entende-se que o fornecedor terá menor custo no frete para realizar a entrega, consequentemente baixando o valor do produto e melhorando a competitividade no certame.  

- Com o julgamento por Lote teremos um menor número de Atas de Registro de Preços e consequentemente facilitando o controle das Atas e seu gerenciamento de renovação, supressão ou acréscimos, se caso.
- Com a redução do número de Atas de Registro de Preços, consequentemente serão emitidos menor número de ordens de compra / notas de empenho, reduzindo o serviço nos setores de compras (emissão de ordens de compra), contabilidade (emissão de empenho e liquidação), almoxarifado (recebimento e conferência) e tesouraria (pagamentos).  

9. RESULTADOS PRETENDIDOS 

O Estudo Técnico Preliminar destaca a necessidade da aquisição de tubos e conexões de PEAD, com entrega parcelada, a serem usados em diversos locais e finalidades. 
Pretende-se, com o presente processo licitatório Pregão eletrônico Registro de Preços, assegurar a seleção da proposta apta a gerar a contratação mais vantajosa para o Município.

Almeja-se, igualmente, assegurar tratamento isonômico entre os licitantes, bem como a justa competição, além de evitar contratação com sobrepreço ou com preço manifestamente inexequível e superfaturamento na execução do contrato.
10. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO

Para a contratação pretendida não haverá necessidade de providências prévias no âmbito da Administração. 
11. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Este estudo não identificou a necessidade de realizar contratações acessórias para a perfeita execução do objeto, uma vez que todos os meios necessários para a aquisição/operacionalização dos serviços podem ser supridos apenas com a contratação ora proposta.

Os bens/serviços que se pretende, portanto, são autônomos e prescindem de contratações correlatas ou interdependentes. 

12. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS 

Não vislumbram-se impactos ambientais provenientes desta contratação. 
13. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE 

Com base na justificativa e nas especificações técnicas constantes neste Estudo Técnico Preliminar e seus anexos, e na existência de planejamento orçamentário para subsidiar esta contratação, declaramos que a contratação é viável, atendendo aos padrões e preços de mercado.







       Sinimbu/RS, 02 de setembro de 2025.
            Talita Andressa Wagner                                                                               Dario Reuter
      Secretária de Finanças e Planej.                                                                   Secretário de Obras 

               Aloisio Goetze                                                                                  Kurt Martin Jaeger  

              Gerente de Ata                                                                                 Agente Adm. Auxiliar  

           Caroline Weiss Batista
            Agente Adm. Auxiliar  
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“DOE ORGÃOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS”


